Vezano na Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: Nabava agregata za električno napajanje, evidencijski broj nabave: 10.2-2025-JD-134.

KLASA: 406-01/25-02/112

URBROJ: 554-03-04/06-25

Od 5. 9. 2025.

Pošto je došao upit jednog od ponuditelja šaljemo pitanje i odgovor.

Pitanje:

U troškovniku za gore navedeni predmet nabave traži se elektroagregat maksimalnih dimenzija 1300 x 630 mm (D x Š).

Može li maksimalan širina agregata biti do 710 mm?

Odgovor: Maksimalna širina ponuđenog agregata može biti do 710 mm.

Mijenja se navod u troškovniku vezano uz dimenzije elektroagregata na način da umjesto traženih maksimalnih dimenzija 1300 x 630 mm (D x Š) isti glasi: “Dimenzije elektroagregata (duljina D i širina Š) maksimalno su DxŠ 1300 x 710 mm”.

Produžujemo rok za dostavu ponuda na 16. 9. 2025. do 14:00 sati.

Poziv, novi korigirani troškovnik i odgovor na pitanje objavljeni su na našem WEB-u.