Tehnička specifikacija pregleda i čišćenja klima uređaja

Godišnje čišćenje klima uređaja u skladu s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 90/2014:

1. Pranje i čišćenje unutarnje jedinice dezinfekcijskim sredstvima

2. Pregled stanja rashladnog plina u sustavu

3. Po potrebi nadopuna rashladnog plina

4. Pranje, čišćenje i zamjena zračnih uložaka zračnih filtera

5. Provjera i čišćenje odvoda za kondenzat

6. Kontrola i podešavanje rada kompresora, ventilatora, ekspanzijskog ventila, elektronike, mehaničkih dijelova, (isparivač, kondenzator) te ostalih komponenti klima uređaja, provjera cirkulacije zraka u režimu rada free cooling, provjera instalacije radne tvari na propuštanje.

7. Pregled termoizolacije vodova te sanacija oštećene izolacije

8. Visokotlačno pranje i čišćenje vanjske jedinice

9. Puštanje u pogon i funkcionalno ispitivanje rada sustava