Pojašnjenje vezano za nabavu Agregati za električno napajanje (superračunalo), evidencijski broj nabave: 02-2020-JD-18

KLASA:406-01/20-02/85

UR.BROJ: 554-02-02/02-20-2

OD 14.10.2020.

Pošto je došao upit jednog ponuditelja šaljemo dopunu: Od ponuđača se

očekuje spajanje na energetske, signalne i napojene kablove (FG160R16

5x120mm2, FG160R16 10x2,5mm2 i FG160R16 5x4mm2) koje postavlja drugi

izvođač. Kablovi će biti položeni od mjesta smještaja agregata do ormara

komutacije. Isto vrijedi i za sklopku ABB, ona će biti postavljena u

ormaru komutacije i tamo ponuđač obavlja spajanje agregata.