S obzirom da smo dobili upit jednog od ponuditelja vezano za nabavu: Usluge ispitivanja vezane za zaštitu na radu, evidencijski broj nabave: 03-2024-JD-169.

Klasa: 406-01-24-02/149

Urbroj: 554-02-02/06-24-2

Od 12.12.2024.

šaljemo pitanja i odgovore:

Pitanja:

1. Koliko ima mjernih mjesta po lokacijama?
2. Koliko ima komada PP rasvjete?
3. Koliko ima komada tipkala?
4. Jeli sve navedeno na jednoj lokaciji ili na više lokacija?
5. Koje je radno vrijeme ?
6. Hidrantska mreža – jeli unutarnja ili vanjska?

Slijede odgovori:

1. Do tri mjerna mjesta
2. Do tri komada
3. Do dva komada
4. Sve je na jednoj lokaciji na adresi koja je navedena za svaku stavku.
5. Radno vrijeme je po dogovoru uz najavu.
6. Unutarnja hidrantska mreža.