## List1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
OBRAZAC 2. TROŠKOVNIK SA TEH. SPECIFIKACIJOM - NABAVA METEOROLOŠKIH TERMOMETARA
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04-2025-JD-47
Ponuditelj: ________________________________________________________________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________________________________________
Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________________________________________________________________________
OIB: _____________________________________________________________________________________________________________
R. B. | Naziv artikla i tehnička specifikacija | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1 | Minimalni termometar | kom | 60 |  | 0
opis: Stakleni termometar služi za mjerenje minimalne temperature zraka
dimenzija: 290x17/18 mm (dozvoljeno odstupanje ±3 mm)
vrsta: alkoholni termometar s štapićem, stakleni prema DIN 58653 ili jednakovrijedan
rezolucija skale: 0,5 °C
mjerni opseg: -30°C do +50°C
garancija: 3 godine
2. | Maksimalni termometar | kom | 60 |  | 0
opis: Stakleni termometar služi za mjerenje maksimalne temperature zraka
dimenzija: 290x17/18 mm (dozvoljeno odstupanje ±3 mm)
vrsta: termometar punjen živom, stakleni prema DIN 58654 ili jednakovrijedan
rezolucija skale: 0,5 °C
mjerni opseg: - 30 °C do + 50 °C
garancija: 3 godine
3. | Geotermometar (30 cm) | kom | 40 |  | 0
opis: Stakleni termometar za mjerenje temperature tla na dubini od 30 cm sa koljenom, prilagođen nosaču
dimenzija: 345x17/18 mm
vrsta: termometar punjen živom, stakleni prema DIN 58655 ili jednakovrijedan
kut koljena: 150°
rezolucija skale: 0,2 °C
mjerni opseg: - 15 °C do + 35 °C
garancija: 3 godine
4. | Geotermometar (20 cm) | kom | 10 |  | 0
opis: Stakleni termometar punjen živom za mjerenje temperature tla na dubini od 20 cm sa koljenom, prilagođen nosaču
dimenzija: 345x17/18 mm
vrsta: termometar punjen živom, stakleni prema DIN 58655 ili jednakovrijedan
kut koljena: 150°
rezolucija skale: 0,2 °C
mjerni opseg: - 15 °C do + 35 °C
garancija: 3 godine
| UKUPNA CIJENA U EUR (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a U EUR |  |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA U EUR (S PDV-om) |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: ________________________________ |  | Odgovorna osoba: ________________________
(Potpis i pečat)