## List1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
OBRAZAC 2. TROŠKOVNIK/TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - Metalna oprema za održavanje meteoroloških postaja
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 04-2026-JD-42
Ponuditelj: __________________________________________________________________________________________
Adresa: _____________________________________________________________________________________________
Odgovorna osoba ponuditelja: ______________________________________
OIB: ___________________________________
R. B. | Naziv artikla i tehnička specifikacija | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1. | Tronožac s okučjem | kom | 10 |  | 0
Opis: Postolje za termometre u obliku tronošca sa staklenim okučjem oko rezervoara termometara. U skladu s priloženim nacrtom.
Specifikacije: dvokomponentna temeljna boja za cink; završni premaz u bijeloj boji (šipka tronošca se ne boja)
Vrsta materijala: željezo, staklo
Zaštita: cink
Garancija: 3 godine
2. | Glava vjetrokaza s križem i redukcijom (komplet) | kom | 3 |  | 0
Opis: Komplet se sastoji od glave vjetrokaza i križa koji se učvršćuje na njega za određivanje smjera vjetra te se spaja na redukciju kojom se komplet učvršćuje na stup.
Vrsta materijala: inox, aluminij
Garancija: 3 godine
3. | Držač posude kišomjera (tzv. križ) | kom | 40 |  | 0
Opis: Držač posude kišomjera (tzv. križ) koji se sa dva vijka postavlja na stup kišomjera
Specifikacije: dvokomponentna temeljna boja za cink;
Vrsta materijala: željezo
Zaštita: cink
Garancija: 3 godine
4. | Komplet nosača za nogare meteorloškog zaklona - 4 kom u kompletu | kpl | 5 |  | 0
Opis: Metalni nosači za nogare meteorološkog zaklona za učvršćivanje nogara vijcima.
Specifikacije: dvokomponentna temeljna boja za cink; završni premaz u bijeloj boji
Vrsta materijala: željezo
Zaštita: cink
Garancija: 3 godine
5. | Nogari za meteorološki zaklon | kpl | 3 |  | 0
Opis: Metalni nosači meteorološkog zaklona koji se učvršćuju vijcima na pocinčani komplet u betonskom temelju.
Specifikacije: dvokomponentna temeljna boja za cink; završni premaz u bijeloj boji
Vrsta materijala: željezo
Zaštita: cink
Garancija: 3 godine
6. | Centralno postolje za stup vjetrokaza s preklopom | kom | 5 |  | 0
Opis: Centralno postolje se sastoji od dvije metalne ploče povezane na jednom kraju spojnicom radi preklapanja. Na sredini gornje ploče nalazi se nosač sa vijkom za stup vjetrokaza. Na donjoj ploči nalaze se ili metalni produžeci kojim se postolje učvršćuje u beton ili ploče imaju otvore za učvršćivanje postolja vijcima u beton prema dogovoru s naručiteljem.
Specifikacija: dvokomponentna temeljna boja za cink
Vrsta materijala: željezo
Zaštita: cink
Garancija: 3 godine
UKUPNA CIJENA U EURIMA (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a U EURIMA |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA U EURIMA (S PDV-om) |  |  |  |  | 0
Napomena: Trošak transporta mora biti uračunat u cijenu ponude.
Mjesto i datum: ________________________________ |  |  | Odgovorna osoba: ________________________
(Potpis i pečat)