PITANJE:

Molimo Vas da izbacite poz.3 iz troškovnika za nabavu meteoroloških

> termometara, ev.br. 05-2024-JD-52, jer se zbog specifičnosti punjenja ne

> mogu proizvesti.

>

> Evo i odgovora proizvođača,

>

> [cid:image001.png@01DA9184.E4090D40]

>

> [<cid:image002.png@01DA9185.0726EB80>]

ODGOVOR:

\*/\*"Poštovani,

slijedom Vašeg upita obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti mijenjati

troškovnik (brisanje stavke pod rednim brojem 3. Maksimalni termometar)

objavljen u sklopu postupka jednostavne nabave meteoroloških termometara

05-2024-JD-52, obzirom da predmetna stavka točno specificira opremu

neophodnu za rad i djelovanje meteoroloških postaja DHMZ-a. Prilikom

definiranja tehničke specifikacije predmetne stavke, nije eksplicitno

navedena vrsta punjenja maksimalnih termometra čime je ostavljena

mogućnost dobave maksimalnih termometara sa punjenjem koje se razlikuje

od žive a da ujedno predmet nabave ispunjava definiranu funkciju.

Nadalje, svjesni smo tehničkih ograničenja vezano uz problematiku

proizvodnje ekstremnih odnosno maksimalnih termometara, konkretno

zabrane stavljanja proizvoda koji sadrže živu (Hg) na tržište EU od

10.10.2017. što je regulirano EU Uredbom 817/2012., međutim postoje i

izuzeća koja se odnose na pojedine znanstveno - istraživačke

institucije i same namjene proizvoda koji sadrže živu, pa se tako

dozvoljava stavljanje na tržište takvih proizvoda u znanstveno

istraživačke svrhe što je glavna djelatnost Državnog hidrometeorološkog

zavoda. Slijedom navedenoga u EU i Svijetu postoji više proizvođača

predmetne opreme koje su u mogućnosti proizvesti takve proizvode prema

narudžbi za striktno određene naručitelje i sa jasno definiranom

namjenom predmetnih proizvoda.

S poštovanjem,"\*