## Troškovnik
OBRAZAC 2.
Državni hidrometeorološki zavod
T R O Š K O V N I K
Umjeravanje referentnih etalona za brzinu strujanja zraka (zračni tunel, ILLA, Westernberg box)
Evidencijski broj nabave: 05-2026-JD-99
R.br. | Predmet nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena stavke u EUR bez PDV-a
1 | Umjeravanje mjerila strujanja s Westenberg Pitot cijevi (DAkkS-kalibracija po DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Flow of Pitot Tube Airflow with Flow Calculation System), Serijski broj sustava za umjeravanje: 0000-0000-0098 10 mjernih točaka: 1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 m/s Proširena mjerna nesigurnost na 50 m/s manja od 0.4 m/s | kom | 1 | 0 | 0
2 | Umjeravanje Laser Doppler Anemometra (Calibration Laser Doppler Anemometer LDV 1 D fp50) u Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Njemačka | kom | 1 | 0 | 0
Cijena ponude u EUR bez PDV-a |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR s PDV-om |  |  |  |  | 0
| Mjesto i datum: |  | Odgovorna osoba: