## Sheet1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave:Laboratorijski pribor
Evidencijski broj nabave: 09-2021-JD-100
OBRAZAC 2.TROŠKOVNIK
Ponuditelj:__________________________ |  |  |  | Adresa: ____________________________
Matični broj: _______________________________ |  |  |  | OIB:_______________________________
T R O Š K O V N I K
Red. Broj/nat | Naziv robe/usluge | Jed.mje | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Čaša staklena niska 5ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
2 | Časa staklena niska 10ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
3 | Časa staklena niska 25ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
4 | Časa staklena niska 50ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
5 | Časa staklena niska 100ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
6 | Časa staklena niska 600ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
7 | Časa staklena niska 1L, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
8 | Časa staklena visoka 600ml, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
9 | Časa staklena visoka 1L, Duran, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
10 | Lijevak stakleni d:125mm | Kom | 1
11 | Lijevak stakleni d: 75mm | Kom | 1
12 | Lijevak stakleni d: 55mm | Kom | 1
13 | Laboratorijska boca 50mL smeđa GL32 sa čepom | Kom | 1
14 | Laboratorijska boca 100mL smeđa GL45 sa čepom | Kom | 1
15 | Laboratorijska boca 250ml smeđa GL45 sa čepom | Kom | 1
16 | Laboratorijska boca 500ml smeđa GL45 sa čepom | Kom | 1
17 | Laboratorijska boca 1L smeđa GL45 sa čepom | Kom | 1
18 | Laboratorijska boca 50ml GL32 sa čepom | Kom | 1
19 | Laboratorijska boca 100ml GL45 sa čepom | Kom | 1
20 | Laboratorijska boca 250ml GL45 sa čepom | Kom | 1
21 | Laboratorijska boca 500ml GL45 sa čepom | Kom | 1
22 | Laboratorijska boca 1L GL45 sa čepom | Kom | 1
23 | Tikvica okrugla NB29, 50ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
24 | Tikvica okrugla NB29, 100ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
25 | Tikvica okrugla NB29, 250ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
26 | Tikvica okrugla NB29, 500ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
27 | Epruveta za centrifugu staklena okruglo dno 10ml negraduirana, stijenka 1.8 mm | Kom | 5
28 | Epruveta za centrifugu staklena konusno dno 10ml graduirana | Kom | 5
29 | Odmjerna tikvica staklena,duran staklo, A klasa, NB10/19, 10ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
30 | Odmjerna tikvica staklena, duran staklo , A klasa, NB12/21, 25ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
31 | Odmjerna tikvica staklena,duran staklo , A klasa, NB14/23, 50ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
32 | Odmjerna tikvica staklena, duran staklo A klasa, NB 14/23, 100ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
33 | Odmjerna tikvica staklena, duran staklo A klasa, NB14/23, 250ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
34 | Odmjerna tikvica staklena, duran staklo A klasa, NB 19/26 500ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Hirschmann, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
35 | Petrijeva zdjelica 100x20mm staklena Steriplan | Kom | 1
36 | Petrijeva zdjelica 120x20mm staklena | Kom | 1
37 | Reagensica NB 50ml | Kom | 1
38 | Reagensica NB 100ml | Kom | 1
39 | Reagensica NB 250ml | Kom | 1
40 | Reagensica NB 500ml | Kom | 1
41 | Reagensica NB 1L | Kom | 1
42 | Erlenmeyer tikvica NB29, 50ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
43 | Erlenmeyer tikvica NB29, 100ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
44 | Erlenmeyer tikvica NB29, 250 ml, sa staklenim čepom NB29/32 šuplji | Kom | 1
45 | Menzura A 50mL:1mL smeđe oznake, cert.šarže | Kom | 1
46 | Menzura A 100mL:1mL smeđe oznake, cert.šarže | Kom | 1
47 | Menzura A 250mL:2mL smeđe oznake, cert.šarže | Kom | 1
48 | Menzura A 500mL:5mL smeđe oznake, cert.šarže | Kom | 1
49 | Menzura A 1L:10mL smeđe oznake, cert.šarže | Kom | 1
50 | Časa plasticna PP 25ml izdignuta plava skala | Kom | 1
51 | Časa plastična PP 50ml | Kom | 1
52 | Časa plastična PP 100ml | Kom | 1
53 | Časa plastična PP 250mL | Kom | 1
54 | Časa plastična PP 600ml izdignuta plava skala | Kom | 1
55 | Čaša plastična PP 1L | Kom | 1
56 | Časa plastična PP 2L izdignuta bijela skala | Kom | 1
57 | Vrč plastični PP 1L s plavom skalom | Kom | 1
58 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 10mL, NB10/19, VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 20
59 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 25mL, NB10/19 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 20
60 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 50mL, NB12/21 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 40
61 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 100mL, NB14/23 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 40
62 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 250mL, NB19/26 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 5
63 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 500mL, NB19/26 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
64 | Odmjerna tikvica plasticna PMP A 1L, NB24/29 VITLAB, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku | Kom | 1
65 | Petrijeva zdjelica 60mm plastična sterilna, a1050kom/pak | Pak | 2
66 | Boca plastična PE čep cvjetić 250mL grlo 34mm | Kom | 300
67 | Boca plastična PE čep cvjetić 2L grlo 45mm | Kom | 1
68 | Boca plastična HDPE 5L graduirana s ručkom; Kautex Kat.: 9011009 | Kom | 1
69 | Boca plastična HDPE 5L graduirana s ručkom, čep na navoj, s pipom/ventilom na dnu; LLG katalog 9.011069 + 9.011181 | kom | 1
70 | Lijevak plastični PP d:300mm 54/30; Mobil Plastic | Kom | 20
71 | Erlenmeyer tikvica plastična sa čepom PP 50mL GL40 | Kom | 1
72 | Erlenmeyer tikvica plastična sa čepom PP 100mL GL40 | Kom | 1
73 | Chromabond Florisil 3mU200mg s PE filterom; a50kom; Macherey Nagel kat. Br. 730457 | Pak | 20
74 | Filter za špricu Chromafil 0-45/15 MS, 0,45um, 15mm; a100kom; Macherey Nagel kat.br. 729009 Membrana: teflon (PTFE); hidrofobna | Pak | 10
75 | Šprica PVC 2mL dvodjelna, Discardit, sterilne pojedinačno pakirane; a100kom; BO | Pak | 10
76 | Pasteur pipeta staklena 150mm; a4x250kom | Pak | 20
77 | Gumica 2mL za kapaljku, silikon | Kom | 1
78 | Parafilm M 100mmx38m | Kom | 4
79 | Papir Plava vrpca Munktell 391, 125mm; a100kom | Pak | 5
80 | Papir Plava vrpca Munktell 391, 185mm; a100kom | Pak | 5
81 | Rukavice latex, vel M, nepudrane, hrapavije, duljina min. 244-253 mm , debljina 0,09-0,13 mm, | Pak | 25
82 | Rukavice latex, vel S, nepudrane, hrapavije, duljina min 244- 253 mm ,debljina 0,09-0,13 mm | Pak | 5
83 | Rukavice nitril vel. S nepudrane;dugi model a100kom; minimalne težine 6,2 g, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN 374 ( 1-5) , ASTM f 1671 Duljina: 290 mm, Boja: plava; Debljina 0,12-0,14 mm | Pak | 5
84 | Rukavice nitril vel. M nepudrane; dugi model a100kom; minimalne težine 6,2 g,proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN 374 ( 1-5) , ASTM f 1671 Duljina: 290 mm, boja: plava Debljina 0,12- 0,14 mm | Pak | 40
85 | Rukavice latex vel. S nepudrane; a100kom Manusal | Pak | 5
86 | Rukavice latex vel. M nepudrane; a100kom, Manusal | Pak | 40
87 | Rukavice Latex vel. XL nepudrane a90kom, Manusal | Pak | 5
88 | Staničevina-celulozna vata; a1kg | Pak | 50
89 | Naborani filter papir Munktell 21/N, 580x580mm, 80g/qm, 250 kom | Pak | 8
90 | Folija Al 300mm, rola 30m | Kom | 20
91 | Vrećice sa zatvaračem 120x170mm, 400mL; a100kom | Pak | 1
92 | Vrećice sa zatvaračem 180x250mm, 1,5L; a100kom | Pak | 1
93 | Vrećice sa zatvaračem 300x400mm, 6,5L; a100kom | Pak | 1
94 | Septa N22 silikon bijela/PTFE bež, za čep N24; a100kom; LLG 4008291 Tvrdoća/debiljina septe: 45 ̊ shore A/ 3,2 mm | Pak | 20
95 | Kopča za šlif KECK POM NB19 plava | Kom | 2
96 | Epruveta za centrifugu plastična, 15 ml konična sterilna, max g Force 15`500, pak 40kom, TPP 91015 | Pak | 5
97 | Stalak za epruvete 20mm/40 PP sklopiv, u više boja | Kom | 1
98 | Rez.dio Macherey Nagel: luer fitting for lid female; 12kom, Kat.:73018312 | Pak | 1
99 | Rez.dio Macherey Nagel: luer fitting for lid male; 12kom, Kat.: 73018412 | Pak | 1
100 | Rez.dio Macherey Nagel: valve, plastic; 12kom, Kat.: 730185 | Pak | 1
101 | Viali stakleni 40ml N24-EPA navoj, ravno dno 27,5x95mm, 100kom/pak | Pak | 1
102 | Čepovi za viale 40 ml N 24, plastični na navoj, vezana septa silikon bijela/PTFE bež, 3.2mm, 100kom/pak, Macherey Nagel 702059 | Pak | 1
103 | Viali stakleni 60ml N24-EPA navoj, ravno dno, 100kom/pak | Pak | 1
104 | Čepovi za viale 60 ml N 24, plastični na navoj, s rupom, 100kom/pak | Pak | 1
105 | Large PUF (Polyurethane Foam) plug/cartridge, unwashed, 6 cm OD x 7.6 cm L, Restek 22954 10-pk | Pak | 10
106 | Micro powder spatula stainless steel, W/L 6/150 mm, kat. Br. 9.220202 LLG katalog | Kom | 1
107 | Spoon stainless steel, L 200 mm, kat. Br. 9.150050 LLG katalog | Kom | 1
108 | Powder spatula smartSPATULAS, PP Standard Blue kat. Br. 6.256893 LLG katalog | Pak | 1
109 | Spatulas, PS, with spoon 180 mm, kat.br. 9.220852 LLG katalog | Kom | 1
110 | LLG-Crystallising dishes, borosilicate glass, 40ml, kat.br. 7.616171 LLG katalog | Kom | 1
111 | LLG-Crystallising dishes, borosilicate glass, 60ml, kat.br. 6.227922 LLG katalog | Kom | 1
112 | Pincete; Forceps PMP, lenght 115 mm, kat. Br 9.191411 LLG katalog | Kom | 5
113 | Pincete; Forceps PMP, lenght 145 mm, kat. Br 9.191414 LLG katalog | Kom | 5
114 | LLG-Weighing boats, antistatic, PS, 5 mL, kat br. 9.900788 LLG katalog | Pak | 1
115 | LLG-Weighing boats, antistatic, PS, 30 mL, kat br. 9.950194 LLG katalog | Pak | 1
116 | Stakleni štapić, 200 mm, promjer 4 mm | Kom | 10
117 | Posuda za sakupljanje uzoraka, cca 15-20 cm visina, promjer cca 10-12 cm, PP s čepom na navijanje (volumena cca 1.25 L), 3 kom/pak kataloški broj LLG katalog 7.053 930 | pak | 2
118 | PP tube s čepom, 16.5 mL, 130x17 mm; SARSTEDT šifra tube 55.510, šifra čepa: 65.793 | kom | 1000
119 | Samostojeće tube s čepom, 50 ml, graduirane, 115 x30 mm; LLG katalog 7.380 422 | kom | 500
120 | Stalak za tube promjera 3cm, 21 pozicija (3x7); LLG 9.193 261 | kom | 5
121 | Zaštitne plastične naočale, LLG 9.006 002 | kom | 3
122 | Mreža PE , oko (mesh size) cca 1000um, veličine 100x102 cm, kat.br. 24054 Neolab | kom | 1
123 | Pasteur pipeta PE 3 mL graduirana, LLG katalog 4.672 671 | kom | 50 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude u kn bez PDV-a: |  | Cijena ponude u kn bez PDV-a: | 0
|  |  | PDV: | PDV: |  | PDV: | 0
| Cijen | Cijena ponude |  | Cijena ponude u kn s PDV-om: | __________ | Cijena ponude u kn s PDV-om:
Odgovorna osoba ponuditelja:____________________________
Rok isporuke:___________________________ | [5 empty] | (Potpis i pečat) |  | (Potpis i pečat)
Mjesto i datum:_________________________