## TROŠKOVNIK
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Servis, održavanje i rezervni dijelovi uređaja za proizvodnju čiste vode
Evidencijski broj nabave: 09-2024-DM-93
Ponuditelj: |  | Adresa:
Matični broj: |  | OIB:
T R O Š K O V N I K
Red. Broj | Naziv robe/usluge | Jed.mje. | Okvirna količina | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1 | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode SG, model Ultra Clear UV Plus ser. broj 0816839-03 Dijelovi potrebni za redoviti servis SG, model Ultra Clear UV Plus: | kom | 3 |  | 0
2 | W3T197621 - Pretreatment Module DTO | kom | 3 |  | 0
3 | W3T197694 - Polishing module MF Ill D | kom | 3 |  | 0
4 | W2T526542 - Sterile filtre 0,1 um | kom | 3 |  | 0
5 | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode EVOQUA, model RO EDI 55 ser. broj 9102758 Dijelovi potrebni za redoviti servis EVOQUA, model RO EDI 55: | kom | 2 |  | 0
6 | W3T197613 - Pretreatment Module AMB | kom | 2 |  | 0
7 | W3T199848 - Conditioning modul | kom | 2 |  | 0
8 | W2T526840 - SOL Valve 3/4" M; NC 24 VDC White | kom | 1 |  | 0
9 | W3T198389 - Solenoid valve, 24VDC; NC; | kom | 2 |  | 0
10 | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode EVOQUA Ultra Clear TP UV UF TM ser. broj 9107739 Dijelovi potrebni za redoviti servis EVOQUA Ultra Clear TP UV UF TM: | kom | 1 |  | 0
11 | W3T197621 - Pretreatment Module DTO | kom | 1 |  | 0
12 | W3T197694 - Polishing module MF Ill D | kom | 1 |  | 0
13 | W3T199209 - Sterile filter 0,2 um, pack of 3 | kom | 1 |  | 0
14 | W3T197580 – RO modul RO 20…….79 | kom | 4 |  | 0
15 | W3T197614 - Ultra filtration module for Ultra Clear | kom | 1 |  | 0
16 | W3T198597 (08502-1 ) - SUMERSIBLE UV for Tank Replacement Bulb 18 W for Item 2551 together with EVG LTW-UVC16 F/M - Electronic ballast | kom | 1 |  | 0
17 | Zamjena smole ionskog izmjenjivača 20 kg Kontrola rada uređaja euR0-55 El-Ion za proizvodnju čiste vode. | kom | 1 |  | 0
18 | Dezinfekcija sistema prema standardu proizvođača (dezinfektant 2055). | kom | 4 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV: (25%) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR s PDV-om: |  |  |  |  | 0