## TROŠKOVNIK
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Servis, održavanje i rezervni dijelovi uređaja za proizvodnju čiste vode
Evidencijski broj nabave: 09-2025-DM-119
Ponuditelj: |  | Adresa:
Matični broj: |  | OIB:
T R O Š K O V N I K
Red. Broj | Naziv robe/usluge | Jed.mje. | Okvirna količina | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1. | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode SG, model Ultra Clear UV Plus ser. broj 0816839-03 Dijelovi potrebni za redoviti servis SG, model Ultra Clear UV Plus: | kom | 3 |  | 0
2. | W3T197621 - Pretreatment Module DTO | kom | 3 |  | 0
3. | W3T197694 - Polishing module MF Ill D | kom | 3 |  | 0
4. | W2T526542 - Sterile filtre 0,1 um | kom | 3 |  | 0
5. | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode EVOQUA, model RO EDI 55 ser. broj 9102758 Dijelovi potrebni za redoviti servis EVOQUA, model RO EDI 55: | kom | 2 |  | 0
6. | W3T197613 - Pretreatment Module AMB | kom | 2 |  | 0
7. | W3T199848 - Conditioning modul | kom | 2 |  | 0
8. | W2T526840 - SOL Valve 3/4" M; NC 24 VDC White | kom | 1 |  | 0
9. | W3T198389 - Solenoid valve, 24VDC; NC; | kom | 2 |  | 0
10. | Redoviti godišnji servis uređaja za proizvodnju čiste vode EVOQUA Ultra Clear TP UV UF TM ser. broj 9107739 Dijelovi potrebni za redoviti servis EVOQUA Ultra Clear TP UV UF TM: | kom | 1 |  | 0
11. | W3T197621 - Pretreatment Module DTO | kom | 1 |  | 0
12. | W3T197694 - Polishing module MF Ill D | kom | 1 |  | 0
13. | W3T199209 - Sterile filter 0,2 um, pack of 3 | kom | 1 |  | 0
14. | W3T197580 – RO modul RO 20…….79 | kom | 4 |  | 0
16. | W3T198597 (08502-1 ) - SUMERSIBLE UV for Tank Replacement Bulb 18 W for Item 2551 together with EVG LTW-UVC16 F/M - Electronic ballast | kom | 1 |  | 0
17. | Zamjena smole ionskog izmjenjivača 20 kg Kontrola rada uređaja euR0-55 El-Ion za proizvodnju čiste vode. | kom | 1 |  | 0
18. | Dezinfekcija sistema prema standardu proizvođača (dezinfektant 2055). | kom | 4 |  | 0
19 | W3T198126 - CO2 Trap CT2, incl. Vent Filter (Installation Kit, up to 1500 l/h) | kom | 1 |  | 0
20 | 304569 - Uložak filtera za vodu 25 mic | kom | 2 |  | 0
21. | 0008566 - Atlas uložak za H=10" Vuna 5 mikrona | kom | 2 |  | 0
22. | W2T526840 - SOL Valve 3/4" M; NC 24 VDC White | kom | 1 |  | 0
23. | W3T198389 - Solenoid valve, 24VDC; NC; | kom | 2 |  | 0
24. | W2T525137 - Restrictor 730 mlm Capillary Flow white --za 43,8 l/h | kom | 2 |  | 0
25. | W2T525138 - Restrictor 580 mlm Capillary Flow blue --za 34,8 l/h | kom | 2 |  | 0
26. | W2T548610 - Solenoid valve | kom | 4 |  | 0
27. | W2T844549 - 2/2-WAY LEVER VALVE,SOL,24VDC,NO,DN2,PE | kom | 2 |  | 0
Cijena ponude u EUR bez PDV-a: |  |  |  |  | 0
PDV: (25%) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude u EUR s PDV-om: |  |  |  |  | 0