## Troškovnik
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Laboratorijski pribor
Evidencijski broj nabave: 09-2025-JD-111
Ponuditelj: |  |  |  | Adresa:
Matični broj: |  |  |  | OIB:
T R O Š K O V N I K: Laboratorijski pribor
Narudžbenica 22R0000352 (od 22.07.2022.)
R. B. | Naziv robe-zahtjev naručitelja | Naziv i opis ponuđene robe, naziv proizvođača i kataloški broj/oznaka proizvoda | Poveznica na web stranicu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača ili uvoznika ili distributera ili referenca na dokument, prospektnu dokumentaciju ili katalog ili brošuru u kojoj se nalazi opis tehničke specifikacije ponuđene stavke | Jed.mje. | Okvirna (predviđena) količina | Jedinična cijena stavke bez PDV | Ukupna cijena stavke bez PDV
1 | Časa staklena niska 10 mL, Duran kvalitete stakla, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku |  |  | Kom | 3 |  | 0
2 | Časa staklena niska 25 mL, Duran kvalitete stakla, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku |  |  | Kom | 3 |  | 0
3 | Časa staklena niska 50 mL, Duran kvalitete stakla, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku |  |  | Kom | 3 |  | 0
4 | Časa staklena niska 100 mL, Duran kvalitete stakla, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku |  |  | Kom | 3 |  | 0
5 | Laboratorijska boca 1 L Youtility GL45 s cijan čepom kat. br: 218815457 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 5 |  | 0
6 | Odmjerna tikvica smeđa staklena, široko grlo, duran staklo, A klasa, NB10/19, 10 ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, Hirschmann kat. br. 2640261 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 14 |  | 0
7 | Odmjerna tikvica smeđa staklena, široko grlo, Duran staklo, A klasa, NB10/21, 25 ml, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, Hirschmann kat.br. 2640271 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 14 |  | 0
8 | Odmjerna tikvica smeđa staklena, široko grlo, duran staklo, A klasa, NB14/23, 50 mL, stakleni čep, smeđe ili plave oznake, cert.šarže, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, Hirschmann kat. br. 2640278 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 10 |  | 0
9 | Petrijeva zdjelica 90 mm plastična, pakiranje cca 1000kom/pak, sterilna |  |  | Pak | 2 |  | 0
10 | Petrijeva zdjelica 60 mm plastična sterilna, cca 1000 kom/pak |  |  | Pak | 2 |  | 0
11 | Menzura A 500 mL: 5 mL smeđe ili plave oznake, cert.šarže |  |  | Kom | 2 |  | 0
12 | Časa laboratorijska plastična PP 25 mL izdignuta plava skala |  |  | Kom | 3 |  | 0
13 | Časa laboratorijska plastična PP 50 mL |  |  | Kom | 3 |  | 0
14 | Časa laboratorijska plastična PP 100 mL |  |  | Kom | 4 |  | 0
15 | Časa laboratorijska plastična PP 250 mL |  |  | Kom | 4 |  | 0
16 | Časa laboratorijska plastična PP 500 mL |  |  | Kom | 3 |  | 0
17 | Časa laboratorijska plastična PP 600 ml izdignuta plava skala |  |  | Kom | 3 |  | 0
18 | Čaša laboratorijska plastična PP 1 L |  |  | Kom | 4 |  | 0
19 | Časa laboratorijska plastična PP 2 L izdignuta bijela skala |  |  | Kom | 1 |  | 0
20 | Vrč laboratorijski plastični PP 1 L s plavom skalom |  |  | Kom | 2 |  | 0
21 | Kanister 10 L HDPE prirodna/bijela boja, bez pipka, s ručkom za prenošenje, slično kat. br. 9.140.030 LLG katalog ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 10 |  | 0
22 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 10 mL, NB10/19, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 5 |  | 0
23 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 25 mL, NB10/19, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 7 |  | 0
24 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 50 mL, NB12/21, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 15 |  | 0
25 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 100 mL, NB14/23, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 15 |  | 0
26 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 250 mL, NB19/26, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 10 |  | 0
27 | Odmjerna tikvica plastična PMP A 500 mL, NB19/26, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 5 |  | 0
28 | Odmjerna tikvica plasticna PMP A 1 L, NB24/29, Certifikat proizvođača priložiti uz svaku isporuku, VITLAB ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 5 |  | 0
29 | Boca plastična PE čep cvjetić 250 mL grlo 34 mm |  |  | Kom | 100 |  | 0
30 | Boca plastična PE 1 L + čep |  |  | Kom | 150 |  | 0
31 | Boca plastična PE čep cvjetić 2 L grlo 45 mm |  |  | Kom | 10 |  | 0
32 | Boca plastična HDPE 5 L graduirana s ručkom, Kautex, kat. br. 9011009 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 2 |  | 0
33 | Boca plastična HDPE 5 L graduirana s ručkom, čep na navoj, s pipom/ventilom na dnu; LLG katalog 9.011069 + 9.011181 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 4 |  | 0
34 | Erlenmeyer tikvica plastična sa čepom PP 50 mL GL40 |  |  | Kom | 1 |  | 0
35 | Erlenmeyer tikvica plastična sa čepom PP 100 mL GL40 |  |  | Kom | 5 |  | 0
36 | Šprica PP/PE 10 mL dvodjelna, graduacijske oznake, zadržni prsten (retaining ring ) sprječava slučajno izvlačenje klipa, pojedinačno pakirane, bez gume, lateksa i PVC; a100 kom, LLG 9.410010 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 2 |  | 0
37 | Pasteur pipeta staklena 150 mm; pak 250 kom |  |  | Pak | 10 |  | 0
38 | Gumica 2 mL za kapaljku, silikon |  |  | Kom | 50 |  | 0
39 | Parafilm M 100 mm x 38 m |  |  | Kom | 5 |  | 0
40 | Rukavice latex, vel M, nepudrane, hrapavije, duljina min. 244-253 mm, debljina 0,09-0,13 mm, a100 kom; CE2777, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN 374 (1-5), otporne na kemikalije ISO16523-1:2015+A1:2018, Tridens, kat., br. RD10005003_1573 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 20 |  | 0
41 | Rukavice latex vel. S (veličina 7), nepudrane; a100 kom, Sempeguard, kat. br. A5063, proizvedene u skladu s zahtjevima EN 455, EN 374 (1-5), otporne na kemikalije ISO16523-1:2015+A1:2018 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 15 |  | 0
42 | Staničevina-celulozna vata; pak 1 kg |  |  | Kom | 15 |  | 0
43 | Naborani filter papir Munktell 21/N, 580x580 mm, 80 g/qm, 250 kom ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 2 |  | 0
44 | Folija aluminijska laboratorijska deblja Al 300 mm i veće, rola 30 m ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 5 |  | 0
45 | Vrećice sa zatvaračem 120x170 mm, 400 mL; a100 kom |  |  | Pak | 10 |  | 0
46 | Vrećice sa zatvaračem 180x250 mm, 1,5L; a100 kom |  |  | Kom | 10 |  | 0
47 | Vrećice sa zatvaračem 300x400 mm, 6,5 L; a100 kom |  |  | Kom | 10 |  | 0
48 | PP kutija prozirna s gumom na poklopcu za hermetičko zatvaranje cca 17x25x11 cm |  |  | Kom | 4 |  | 0
49 | PP kutija prozirna sa gumom na poklopcu za hermetičko zatvaranje cca 14x19x10 cm |  |  | Kom | 4 |  | 0
50 | PP kutija prozirna s poklopcem cca 29x33x27 cm |  |  | Kom | 4 |  | 0
51 | PP kutija prozirna s poklopcem cca 45x27x27 cm |  |  | Pak | 4 |  | 0
52 | Septa N22 silikon bijela/PTFE bež, za čep N24; a100 kom; kat. br. LLG 4008291 Tvrdoća/debiljina septe: 45 ̊ shore A/ 3,2 mm ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 2 |  | 0
53 | Epruveta za centrifugu plastična, 15 ml konična sterilna, max g Force 15`500, pak 40 kom, TPP 91015 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 10 |  | 0
54 | Čepovi za viale 40 ml N 24, plastični na navoj, vezana septa silikon bijela/PTFE bež, 3.2mm, 100 kom/pak, Macherey Nagel 702059 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 1 |  | 0
55 | Large PUF (Polyurethane Foam) plug/cartridge, unwashed, 6 cm OD x 7.6 cm L, Restek 22954 10-pk ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 8 |  | 0
56 | Micro powder spatula stainless steel, W/L 6/150 mm, kat. br. 9.220202 LLG katalog ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 3 |  | 0
57 | Pinceta nehrđajući čelik, tupi vrh/ravna, duljina 300 mm, LLG 4.008477 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 5 |  | 0
58 | LLG-Weighing boats, antistatic, PS, 5 mL, kat. br. 9.900788 LLG katalog ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 1 |  | 0
59 | LLG-Weighing boats, antistatic, PS, 30 mL, kat br. 9.950194 LLG katalog ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 1 |  | 0
60 | Posuda za sakupljanje uzoraka, cca 15-20 cm visina, promjer cca 10-12 cm, PP s čepom na navijanje (volumena cca 2 L), 3 kom/pak LLG 7.053930 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 5 |  | 0
61 | PP tube s čepom, 16.5 mL, 130x17 mm; SARSTEDT šifra tube 55.510, šifra čepa: 65.793 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 1000 |  | 0
62 | Samostojeće tube s čepom, 50 ml, graduirane, 115 x30 mm; LLG katalog 7.380 422 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 450 |  | 0
63 | Stalak za tube promjera 3 cm, 21 pozicija (3x7); LLG 9.193 261 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 2 |  | 0
64 | Mreža PE , oko (mesh size) cca 1000um, veličine 100x102 cm, kat. br. 24054 Neolab ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 1 |  | 0
65 | Pasteur pipeta PE 3 mL graduirana, LLG katalog 4.672 671 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 50 |  | 0
66 | FLUOROPORE PTFE hifrofobne, 1.0 µm, Merck FALP04700, 47 mm, 1pak=100 kom ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 14 |  | 0
67 | FLUOROPORE PTFE, hidrofoban, 3.0 µm, Merck FSLW04700, 47 mm, 1 pak= 100 kom ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 5 |  | 0
68 | QUARTZ FBR FILTER 47MM, Merck AQFA04700, 1pak = 100 kom ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 7 |  | 0
69 | QUARTZ FBR FILTER 150 mm, 1 pak=100 kom, Whatman art 1851150 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 8 |  | 0
70 | FILTERI Whatman 144047, celulozni, grade 40, promjer 47 mm, 1 pak=100 kom ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 18 |  | 0
71 | Plastični pladanj, PVC, 260x320x70 mm, LLG katalog 9.200374 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 3 |  | 0
72 | Pamučne laboratorijske rukavice bijele, vel M |  |  | Pak | 4 |  | 0
73 | Nastavci za pipete, ENC-100 AutoRep ENC syringes, 0,1 ml, 100 kom/pak, Rainin Mettler Toledo, kat. br. 17007399 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 3 |  | 0
74 | Nastavci za pipete, ENC-500 Autorep ENC Syringes 0,5 mL, 100 kom/pak, Rainin Mettler Toledo, kat. br. 17001871 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 1 |  | 0
75 | Automatska pipeta NanoRep Rainin s mogućnošću doziranja alikvota od najmanje 100 nL, u koracima od 1/10.000 volumena vrha. Raspon doziranja od 100 nL do 50 mL, omogućuje do 1.000 alikvota iz jedne aspiracije. Sustav bez dodira (No Touch Off™), nastavak sa štrcaljkom od 10 mL i zidni punjač te kuka, Rainin Mettler Toledo, kat. br. 30568171 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 1 |  | 0
76 | Nastavci za pipete (Syringe Tips NanoRep 0.1 mL) na principu pozitivnog istisnog volumena od 0,1 mL (100 µL) za automatske repetativne pipete Rainin NanoRep™, nesterilni, 100 kom/pak, Rainin Mettler Toledo, 30575705 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 4 |  | 0
77 | Nastavci za pipete (Syringe Tips NanoRep 10 mL) na principu pozitivnog istisnog volumena od 10 ml za automatske repetativne pipete Rainin NanoRep™, 100 kom/pak, Rainin Mettler Toledo, kat. br. 30575707 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 4 |  | 0
78 | Nastavci za pipete (Syringe Tips NanoRep 50 mL) na principu pozitivnog istisnog volumena od 50 mL za automatske repetativne pipete Rainin NanoRep™, 25 kom/pak, Rainin Mettler Toledo, kat. broj 30575789 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 4 |  | 0
79 | Laboratorijske maramice Kimtech Science 213 x 114, suhe, a280 kom, Kimberley Clark, kat. br. 7552 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 1 |  | 0
80 | Ljepljiva prostirka (LDPE, 1 pak with 10 mats, 30 layers) jaka adhezija, dimenzije min 450 x 900 mm, debljina 45 μm, kat. br. LLG 4.663 708 ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 3 |  | 0
81 | Inserti za viale na navoj ND9 staklo bijeli 0,20 ml ravni pk/100, LLG, kat. br. 4008196*LLG ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 1 |  | 0
82 | Viali krimp staklo smeđi ND8 0,7 mL ravno dno PK/100, LLG, kat. br. 4008203*LLG ili jednakovrijedno |  |  | Pak | 2 |  | 0
83 | Stalak za epruvete 30 mm/12, 200 x70x70 mm metalni, RSG, kat. br. SON0094410 ili jednakovrijedno |  |  | Kom | 6 |  | 0
Cijena ponude u eurima bez PDV-a: | [6 empty] | 0
PDV: | [6 empty] | 0
Cijena ponude u eurima s PDV-om: | [6 empty] | 0