## Troškovnik
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Predmet nabave: Anorganske kemikalije i standardi
Evidencijski broj nabave: 09-2026-JD-163
OBRAZAC 2. TROŠKOVNIK
Ponuditelj: | ________________________________ |  |  |  | Adresa: | ________________________________
Matični broj: | ________________________________ |  |  |  | OIB: | ________________________________
T R O Š K O V N I K
Red. broj | Naziv robe | Zahtjev naručitelja | Naziv i opis ponuđene robe, naziv proizvođača i kataloški broj/oznaka ponuđenog proizvoda | Poveznica na web stranicu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača ili uvoznika ili distributera ili referenca na dokument, prospektnu dokumentaciju ili katalog ili brošuru u kojoj se nalazi opis tehničke specifikacije ponuđene stavke | Jed.mje. | Predviđena (okvirna) količina | Jedinična cijena stavke (EUR) bez PDV-a | Ukupni iznos stavke (EUR) bez PDV-a
1. | Standardna otopina sulfata 1000 mg/L Scharlau 100 mL, kat.br. SU01030100 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina sulfata koncentracije 1000 mg/L (Na2SO4 u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 ml | 1
2 | Standardna otopina klorida 1000 mg/L; Supelco (Merck) 500 mL, kat. br. 1.19897.0500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina klorida koncentracije 1000 mg/l (NaCl u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 1 |  | 0
3 | Standardna otopina nitrata, 1000 mg/L, Supelco (Merck) 500 mL, kat. br. 1.19811.0500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina nitrata koncentracije 1000 mg/l (NaNO3 u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 1 |  | 0
4 | Standardna otopina fosfata, 1000 mg/L, Supelco (Merck) 500 mL, kat. br. 1.19898.0500 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina fosfata koncentracije 1000 mg/l (KH2PO4 u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 1 |  | 0
5 | Standardna otopina klorida 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br. ICCL1 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina klorida koncentracije 1000 µg/mL (KCl u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
6 | Standardna otopina sulfata 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br.ICSO41 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina sulfata koncentracije 1000 µg/mL (K2SO4 u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
7 | Standardna otopina nitrata 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br.ICNO31 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina nitrata koncentracije 1000 µg/mL (NaNO3 u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 3 |  | 0
8 | Standardna otopina fosfata 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br.ICP041 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina nitrata koncentracije 1000 µg/mL (NH₄H₂PO₄ u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
9 | Standardna otopina natrija 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br.ICNA1 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina natrija koncentracije 1000 µg/mL (Na2CO3 u 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
10 | Standardna otopina amonija 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br. ICNH41 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina amonija koncentracije 1000 µg/mL (NH4Cl u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 3 |  | 0
11 | Standardna otopina kalija 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br. ICK1 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina kalija koncentracije 1000 µg/mL (KNO3 u 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
12 | Standardna otopina magnezija 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br. ICMG1 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina magnezija koncentracije 1000 µg/mL (Mg u 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
13 | Standardna otopina kalcija 1000 µg/mL Inorganic ventures 125mL, kat.br. ICCA1 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina kalcija koncentracije 1000 µg/mL (CaO u 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 1 |  | 0
14 | Standardna otopina natrija 1000 mg/L Sigma aldrich 100mL, kat.br. 43492 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina natrija koncentracije 1000 mg/L (NaNO3 u ultračistojH20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST) i izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 1 |  | 0
15 | Standardna otopina amonija 1000 mg/L Sigma aldrich 100mL, kat.br. 59755 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina amonija koncentracije 1000 mg/L (NH4Cl u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST), izražena proširena mjerna nesigurnost Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 1 |  | 0
16 | Standardna otopina kalija 1000 mg/L Sigma aldrich 100mL, kat.br. 53337 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina kalija koncentracije 1000 mg/L (KNO3 u ultračistoj H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST), izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 1 |  | 0
17 | Standardna otopina magnezija 1000 mg/L Sigma aldrich 100mL, kat.br. 89441 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina magnezija koncentracije 1000 mg/L (Mg(NO3)2 6 H2O u ultračistoj vodi, u < 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST), izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 1 |  | 0
18 | Standardna otopina kalcija 1000 mg/L Sigma aldrich 100mL, kat.br. 39865 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina kalcija koncentracije 1000 mg/L (CaCO3 u 0,1% HNO3), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST), izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 1 |  | 0
19 | Standardna otopina glukoze 1000 mg/L Sigma aldrich 50mL, kat.br. 69222 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina glukoze koncentracije 1000 mg/L (glukoza u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 50 mL | 1 |  | 0
20 | Standardna otopina fruktoze 1000 mg/L Sigma aldrich 50mL, kat.br. 72669 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina fruktoze koncentracije 1000 mg/L (fruktoza u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 50 mL | 1 |  | 0
21 | Standardna otopina galaktoze 1000 mg/L Sigma aldrich 50mL, kat.br. 72637 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina galaktoze koncentracije 1000 mg/L (galaktoza u H20), standard visoke čistoće za kalibraciju metoda u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 50 mL | 1 |  | 0
22 | L-arabitol ≥ 98 % Sigma aldrich 100 G , kat.br. A3506-100G ILI JEDNAKOVRIJEDAN | L-(-) arabitol u obliku praha, čistoće ≥ 98 %, CAS 7643-75-6, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 g | 1 |  | 0
23 | Sukroza ≥ 99,5 % Sigma aldrich 250 g, kat.br. 84097-250G ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Sukroza u obliku praha/kristala, čistoće ≥ 99,5 %, CAS 57-50-1, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 250 g. | 1 |  | 0
24 | D-manoza ≥ 99 % Sigma aldrich 25 g, kat.br. M6020-25G ILI JEDNAKOVRIJEDAN | D-(+)-manoza u obliku praha, čistoće ≥ 99 %, CAS 3458-28-4, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g | 1 |  | 0
25 | 1,6-anhidro-β-D-glukoza (levoglukozan) ≥ 99 % Sigma aldrich 1g, kat.br. 316555-1G ILI JEDNAKOVRIJEDAN | 1,6-anhidro-β-D-glukoza (levoglukozan) u obliku praha/kristala čistoće ≥ 99 %, CAS 498-07-7, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1 g | 1 |  | 0
26 | D-manitol > 99 % TCL 25 g, kat.br. M0044 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | D-manitol u obliku praha/kristala čistoće > 99 %, CAS 69-65-8, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g. | 1 |  | 0
27 | mezo-eritritol > 99 % TCL 25 g, kat.br. E0021 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | mezo-eritritol u obliku praha/kristala čistoće > 99 %, CAS 149-32-6, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g. | 1 |  | 0
28 | Ksilitol > 98 % TCL 25 g, kat.br. X0018 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Ksilitol u obliku praha/kristala čistoće > 98 %, CAS 87-99-0, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g. | 1 |  | 0
29 | D-sorbitol > 97 % TCL 25 g, kat.br. S0065 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | D-sorbitol u obliku praha/kristala čistoće > 97 %, CAS 50-70-4, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g. | 1 |  | 0
30 | Galaktitol > 98 % TCL 25 g, kat.br. G0005 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Galaktitol u obliku praha/kristala čistoće > 98 %, CAS 608-66-2, za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 g. | 1 |  | 0
31 | Galactosan otopina SPEX CertiPrep, 1000 µg/mL, 1mL, kat.br. S-5522 ILI JEDNAKOVRIJEDAN - S-5522 ZAMJENA LCMS-CPUK-636 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Galactosan otopina u metanolu za pripravu kalibracijskih standarda visoke čistoće u ionskoj kromatografiji ili drugim analitičkim tehnikama, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1 mL | 1 |  | 0
32 | Simulated rainwater,Multi-Anion Standard 7A , kat.br.VHG-ICM7A-100 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Certificirani referentni materijal u ionskoj kormatografiji koji se sastoji iona F– , Cl– , Br – , NO-3 as N, PO43- as P, SO4 2- Koncentracija 1000 µg/mL , matrix voda , ´100 ML . Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 95 mL | 5 |  | 0
33 | Kalijev hidroksid, Merck, 1000 g, kat.br. 1.05033.1000 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Kalij hidroksid pelete, 1000 g, Merck, Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. kloridi ≤ 0,01%, sulfati ≤ 0,0005%, ukupni dušik ≤0,0005% Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1000 g | 1 |  | 0
34 | Glicerol, 99,5%, ZA ANALIZU , ACS, Reag. Ph Eur, 1000 ML , SCHARLAB , GL00261000 , ILI JEDNAKOVRIJEDAN | čistoća (G.C.)..................................................... min. 99,5 % čistoća (acidimetrija)................ 98,0 - 101,0 % boja (Hazen).................................................. max. 10 kloridi (Cl).................................................... max 0,001 % sulfati (SO4)................................................. max. 0,001 % kalcij (Ca)...................................................max. 1 ppm magnezij (Mg)................................................. .max. 1 ppm voda (K.F.)......................................................... max. 0,5 % Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1000 mL | 1 |  | 0
35 | Vodik peroksid, PanReac AppliChem, 1000 ml,kat.br. 131077.1211 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | VODIK PEROKSID 33% w/v 110 vol.) (Reag. USP) for analysis, ACS, ISO 1000 ML, Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1000 ml | 2 |  | 0
36 | Nitratna kiselina, Scharlau, 1000 mL, kat.br. AC16011000 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | NITRATNA KISELINA 65%, REAGENT GRADE, ISO 1000 ML CAS: 7697-37-2 H272-H314 P221- P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310- P405-P501A Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1000 mL | 62 |  | 0
37 | Koncentrirana nitratna kiselina 69%, 1000 mL, visok stupanj čistoće za analizu tragova, Ultratrace®, ppb-trace analysis grade SCHARLAU kat. br. AC16171000 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | NITRATNA KISELINA 69%, VISOK STUPANJ ČISTOĆE ZA ANALIZU TRAGOVA, ULTRATRACE PPB-TRACE ANALYSIS GRADE, CAS: 7697-37-2 , 1000 ML, olovo <0,1ppb, živa <0,02 ppb, kloridi <200 ppb Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 1000 mL | 17 |  | 0
38 | VODIK PEROKSID, maseni udio >=30%, <=33%, visok stupanj čistoće za analizu tragova, 500 mL. Sigma-Aldrich, Kat. Br. 95321-500ML ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Sadržaj As, Cd, Ni i Pb <= 0.005 mg/L (< =5 ppb) (analiza tragova metala s ICP-MSom). Certifikat analize serije/šarže i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godine od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 10 |  | 0
39 | Internal Standard Mix u 5% HNO3: Bi, Ge, In, 6Li, Sc, Tb, Y; 10 ug/mL (10 ppm), 100 mL. Agilent, Kat. Br. 5183-4681 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Mješavina 10 ug/mL (10 ppm) Bi, Ge, In, 6Li, Sc, Tb, Y u 5% HNO3. Sadržaj metalnih nečistoća As <= 0.5 ug/L, Cd <0.1 ug/L, Ni <0.1 ug/L i Pb < =0.1 ug/L (analiza tragova metala s ICP-MSom). Standard je proizveden gravimetrijaki i volumetrijski prema ISO 9001. Za određivanje koncentracija elemenata korištena je analitička metoda ICP/ICP-MS. Slijedivost vrijednosti prema referentnom materijalu (npr. NIST SRM) i izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat analize serije/šarže i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja standarda ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 4 |  | 0
40 | Multi-Element Calibration Standard u 5% HNO3: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V,Zn; 10ug/mL (10 ppm), 100 mL. Agilent, Kat. Br. 8500-6940 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Mješavina 10 ug/mL (10 ppm) Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V,Zn u 5% HNO3. Standard je proizveden gravimetrijaki i volumetrijski prema ISO 9001. Za određivanje koncentracija elemenata korištena je analitička metoda ICP/ICP-MS. Slijedivost vrijednosti prema referentnom materijalu (npr. NIST SRM) i izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat analize serije/šarže i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja standarda ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 100 mL | 3 |  | 0
41 | Multi Analyte 10ug/mL u 5% (v/v) HNO3: Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V,Zn; ICP-MS Calibration Standard Inorganic Ventures kat. Br. IV-STOCK-27 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Mješavina 10ug/mL Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li,Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V,Zn u 5% (v/v) HNO3 Slijedivost vrijednosti prema referentnom materijalu (npr. NIST SRM) i izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat analize serije/šarže i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja standarda ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 125 mL | 2 |  | 0
42 | SRM 1648a Urban Particulate Matter, 2g NIST, kat. Br. 1648a ILI JEDNAKOVRIJEDNO | Certificirano: 25 elemenata, 21 PAH, 7 PCB-a Referentne vrijednosti: 8 elemenata, 54 PAH-a, 16 nitro-PAH-a, 46 PCB-a, 34 pesticida Certificirane vrijednosti masenog udjela (osnova suhe mase) elemenata: Element/ udio Arsen (As)/ 115.5 ± 3.9 mg/kg Kadmij (Cd)/ 73.7 ± 2.3 mg/kg Olovo (Pb)/ 0.655 ± 0.033 % Nikal (Ni)/ 81.1 ± 6.8 mg/kg Slijedivost vrijednosti prema referentnom materijalu (npr. NIST) i izražena proširena mjerna nesigurnost. Certifikat analize serije/šarže i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja standarda ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 2g | 1 |  | 0
43 | Puferska otopina, HACH, pH=4.005, 500 mL, kat. br. S11M002 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Certificirana standardna otopina pufera pH=4.005 pri 25°C, za kalibraciju pH metra, slijedivost do IUPAC/NIST pH skale s proširenom mjernom nesigurnošću, Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana. isporuke. |  |  | 500 mL | 6 |  | 0
44 | Puferska otopina, HACH, pH=6,865, 500 mL, kat. br. S11M003 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Certificirana standardna otopina pufera pH=6,865 pri 25°C, za kalibraciju pH metra, slijedivost do IUPAC/NIST pH skale s proširenom mjernom nesigurnošću, Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 6 |  | 0
45 | Puferska otopina, HACH, pH=7.000, 500 mL, kat. br. S11M004 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Certificirana standardna otopina pufera pH=7.000 pri 25°C, za kalibraciju pH metra, slijedivost do IUPAC/NIST pH skale s proširenom mjernom nesigurnošću, Certifikat obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 6 |  | 0
46 | Konduktometrijski standard, Mettler Toledo, 84 µs/cm, 250 mL, kat. br. 51302153 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina (KCl 0,00056 M) za kalibraciju/provjeru uređaja za mjerenje vodljivosti, 84 µs/cm pri 25°C, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥ 6 mjeseci od dana isporuke. |  |  | 250 mL | 10 |  | 0
47 | Konduktometrijski standard, HACH, 146,9 µs/cm, 500 mL, kat. br. 2974249 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Standardna otopina (KCl 0,001M) za kalibraciju/provjeru uređaja za mjerenje vodljivosti, 146,9 µs/cm pri 25°C, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥ 6 mjeseci od dana isporuke. |  |  | 500 mL | 7 |  | 0
48 | Elektrolitna otopina KCl 3 mol/L, Mettler Toledo, 250 mL, kat.br. 51350072 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Elektrolitna otopina KCl 3 mol/L, 250 mL, za održavanje elektrode pH metra, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godine od dana isporuke. |  |  | 250 mL | 3 |  | 0
49 | Elektrolitna otopina KCl 1 mol/L, Mettler Toledo, 25 mL, kat.br. 51343181 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Elektrolitna otopina KCl 1 mol/L, 25 mL, za održavanje elektrode pH metra, sljedivost do standardnog referentnog materijala (npr.NIST). Certifikat i sigurnosno tehnički list obavezno dostaviti uz svaku isporuku robe. Rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke. |  |  | 25 mL | 7 |  | 0
50 | NEODISHER FLA, 5L kat.br.495733 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Tekuće lužnato sredstvo za strojno pranje laboratorijskog stakla , NEODISHER FLA a 5 L rok trajanja ≥ 1 godina od dana isporuke |  |  | 5 L | 1 |  | 0
51 | NEODISHER Z, 5 L , 475133 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Tekuće sredstvo za neutralizaciju i strojno reprocesiranje instrumenata i laboratorijskog stakla , NEODISHER Z a 5 L , rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke |  |  | 5 L | 1 |  | 0
52 | TABLETIRANA SOL, 25 kg kat.br. 28342 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | TABLETIRANA SOL, 25 kg , rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke |  |  | 25 kg | 1 |  | 0
53 | TABLETIRANA SOL ZA PERILICU LAB.POSUĐA , TKI Hrasnik 3838966200892 ILI JEDNAKOVRIJEDNO | TABLETIRANA SOL, 12 kg , rok trajanja ≥1 godina od dana isporuke |  |  | 12 kg | 1 |  | 0
54 | KALCIJEV KLORID CaCl2 , kat broj . K781 ILI JEDNAKOVRIJEDAN | CALCIUM CHLORIDE BEZVODNI, 90%, |  |  | 25 kg | 4 |  | 0
55 | OKSALNA KISELINA (C2H2O4*2H2O) , kat.broj AC17200500 , SCHARLAU ILI JEDNAKOVRIJEDAN | Oxalic acid dihydrate, for analysis, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur (x 500 g :: Plastic bottle) |  |  | 500 g | 1 |  | 0
56 | DI-SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE AR , kat broj 319240500 , BIOCHEM CHEMOPHARMA ILI JEDNAKOVRIJEDAN | CAS: 1303-96-4 , Assay (acidimetric) 99.5-103 % Insoluble matter Max 0.005 % pH (0.01M solution; 25°C) 9.15-9.20 pH (4% sol in water) 9.0-9.6 Chloride (Cl) Max 0.0007 % Phosphate (PO4) Max 0.001 % Sulfate (SO4) Max 0.005 % Heavy metal (as Pb) Max 0.001 % Arsenic (As) Max 0.0005 % Calcium (Ca) Max 0.005 % Copper (Cu) Max 0.0005 % |  |  | 500 g | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR) BEZ PDV-a | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a (EUR) | [7 empty] | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE (EUR) S PDV-om | [7 empty] | 0