Vezano na Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: Nabava agregata za električno napajanje, evidencijski broj nabave: 10.2-2025-JD-134.

KLASA: 406-01/25-02/112

URBROJ: 554-03-04/06-25

Od 5. 9. 2025.

Pošto je došao upit jednog od ponuditelja šaljemo pitanja i odgovore.

 PITANJA:

- da li je prihvatljivo ponuditi agregat dimenzija: 1410 x 720 mm (D x Š) ?

- da li je prihvatljivo ponuditi agregat s vodenim hlađenjem motora ?

- da li je moguće produžiti rok za isporuku agregata na 60 dana od narudžbe ?

ODGOVORI:

- Navedene dimenzije nisu prihvatljive.

- Prihvatljiv je agregat s vodenim hlađenjem motora.

- Ne možemo produžiti rok za isporuku agregata na 60 dana od narudžbe.

Produžujemo rok za dostavu ponude na 18. 9. 2025. do 14:00 sati.

Poziv, troškovnik i odgovori na pitanje objavljeni su na našem WEB-u.