## Sheet1
Obrazac II
Predmet nabave: Agregat za električno napajanje (za Radarske centre Stružec i Gorice)
Evidencijski broj nabave: 14-2024-JD-172
Ponuditelj:___________________________
OIB:_______________________________
TROŠKOVNIK ZA AGREGAT ZA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Red. Broj | Opis radova | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | Agregat za električno napajanje - snage od min 9,5 kW, diesel elektro agregat, 400 V/230V, 3- fazni, kapaciteta rezervoara min 30 litara, zvučno izolirano kućište, automatski regulator napona | kom | 2 | 0 | 0
| Ukupno: Cijena ponude u EUR bez PDV-a |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a u EUR |  |  |  | 0
| Sveukupno: Cijena ponude u EUR s PDV-om |  |  |  | 0
Garancija - najmanje 2 godine
Mjesto i datum: ________________________________ |  |  | _____________________________
(Potpis i pečat)