Tehnička specifikacija pregleda i čišćenja klima uređaja

Godišnje čišćenje klima uređaja u skladu s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 90/2014:

1. Pranje i čišćenje vanjske i unutarnje jedinice dezinfekcijskim sredstvima

2. Pregled stanja rashladnog plina u sustavu

3. Po potrebi nadopuna rashladnog plina

4. Pranje, čišćenje i zamjena zračnih uložaka zračnih filtera

5. Provjera i čišćenje odvoda za kondenzat

6. Kontrola i podešavanje rada kompresora, ventilatora, ekspanzijskog ventila, elektronike, mehaničkih dijelova, (isparivač, kondenzator) te ostalih komponenti klima uređaja., provjera cirkulacije zraka u režimu rada free cooling , provjera instalacije radne tvari na propuštanje.

7. Pregled termoizolacije vodova te sanacija oštećene izolacije.

8. Puštanje u pogon i funkcionalno ispitivanje rada sustava