## List1
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, 10000 Zagreb
OBRAZAC 2. TROŠKOVNIK - Manji unutarnji i vanjski radovi na DHMZ lokacija u cijeloj RH
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: ZN-2026-JD-6
Ponuditelj: ________________________________________________________________________
Adresa: __________________________________________________________________________
Odgovorna osoba ponuditelja: ________________________________________________________
OIB: ____________________________________________________________________________
R.br. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena stavke u EUR | Ukupna cijena stavke u EUR
ZAMJENA STOLARIJE NA GLAVNOJ METEOROLOŠKOJ POSTAJI MAKSIMIR
NAPOMENE:
1. U CIJENU SVAKE STAVKE URAČUNATI SVE POTREBENE PRIPREMNE RADNJE, ZAŠTITA SVIH PODOVA I NAMJEŠTAJA KAO I UREĐENJE PROSTORA NAKON DOVRŠENJA RADOVA SANACIJE UZ ZAVRŠNO GRUBO I FINO ČIŠĆENJE.
2. U CIJENU SVAKE STAVKE URAČUNATI OBRADU VANJSKIH I UNUTARNJIH ŠPALETA, LIČILAČKIH RADOVA, UGRADNJA VANJSKIH I UNUTARNJIH KLUPČICA, SILIKONIRANJE, OBREZIVANJA VIŠKA PUR PJENE I UGRADNJA OPŠAVNIH LAJSNI. SVI GRAĐEVINSKI RADOVI ZA KOJE BI SE UKAZALA POTREBA KAO ŠTO SU, PODZIDAVANJE I POPRAVCI ZIDOVA I FASADE, TE DOBAVA I POTREBAN MATERIJAL ZA IZVOĐENJE RADOVA. U SLUČAJU OŠTEĆENJA ZIDOVA I FASADE PRILIKOM DEMONTAŽE STARE DRVENE STOLARIJE I MONTAŽE NOVE PVC STOLARIJE SANACIJA JE PREDMET PONUDE TE DIO STAVKI TROŠKOVNIKA.
3. TOČNE MJERE STOLARIJE PRIJE SAME IZRADE PROVJERITI NA LOKACIJI : Maksimirska 134, 10 000 Zagreb, TROŠKOVI IZLASKA NA TEREN I IZMJERE SU URAČUNATI U CIJENU SVAKE STAVKE
4. RADOVE IZVODITI U SKLADU SA PRAVILIMA STRUKE. OSIGURANJE PROSTORA, I INSTALACIJA TE OSIGURANJA RADNIKA I GRAĐANA OBAVEZE SU IZVOĐAČA U CIJELOSTI TE SU URAČUNATI U CIJENU RADOVA IZ TROŠKOVNIKA.
5. SVI PRIJENOSI I PRIJEVOZI URAČUNATI SU U STAVKE TROŠKOVNIKA I NE OBRAČUNAVAJU SE ZASEBNO, OSIM AKO NIJE DODATNO NAZNAČENO.
6. U CIJENI PONUDE JE UKLJUČENJA GARANCIJA NA UGRAĐENU STOLARIJU I OKOVE MINIMALNO 5 GODINA
1. | DEMONTAŽA I ODVOZ POSTOJEĆE STOLARIJE - VISOKO PRIZEMLJE
1.1. | Demontaža i odvoz postojeće dotrajale stolarije s odvozom na deponij. Dostaviti prateći list o zbrinjavanju. Obračun po komadu. | kom. | 10 |  | 0
2. | PVC PROZORI I VRATA
2.1. | SOBA 1 - LABORATORIJ
2.1.1. | PROZOR 1 - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora,minimalno 5 komornog profila, opremljenog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 1565 mm x 1825 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.1.2. | PROZOR 2 - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora za ugradnju prozora 1630 mm x 1825 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.1.3. | PROZOR 3 - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC jednokrilno otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 3 komornog profila, opremljenog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te sa rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 670 mm x 995mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.1.4. | BALKONSKA VRATA - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC ulaznih jednokrilnih otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za uradnju prozora 890 mm x 2120 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom. Na krila vrata postaviti okapnu lajsnu.
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Sav potreban okov i građevinska obrada špaleta do gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
2.2. | SOBA 2 - UREDSKI PROSTOR
2.2.1. | PROZOR - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora,minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 1540 mm x 1820 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.2.2. | BALKONSKA VRATA - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC ulaznih jednokrilnih otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora dimenzija unutarnjeg prostora za uradnju vrata 820 mm x 2740 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom. Na krila vrata postaviti okapnu lajsnu.
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Sav potreban okov i građevinska obrada špaleta do gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
2.3. | SOBA 3 - SKLADIŠTE
2.3.1. | PROZOR 1 - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora,minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 1540 mm x 1820 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.3.2. | BALKONSKA VRATA - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC ulaznih jednokrilnih otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom, dimenzije svijetlog otvora dimenzija unutarnjeg prostora za uradnju vrata 820 mm x 2740 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom. Na krila vrata postaviti okapnu lajsnu.
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Sav potreban okov i građevinska obrada špaleta do gotovosti. | kom. | 1 |  | 0
2.3.3. | PROZOR 2 - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnicima dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 1630 mm x 1825 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
2.4. | KUPAONICA I SANITARNI ČVOR
2.4.1. | PROZOR - Izrada, dobava, dostava i montaža PVC dvokrilno otklopno- zaokretnog prozora, minimalno 5 komornog profila, opremljenjog pocinčanim okovima sa ugrađenom termoizoliranom rolo kutijom i roletom, te rolo komarnikom dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju prozora 1630 mm x 1815 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
Bijele i glatke površine.
Sve kompletno izvedeno sa prikladnom bravom, kvakom i štitnikom
Ostakljenje je IZO staklom, termoizolacijsko, 4+16+4 mm (LOWY staklo) s Uw od 0.9 do 1.1W/M2k
Rolete PVC na ručni pogon ugradbene.
Rolo komarnik bijele boje od PVC dijelova i PVC mrežice sa mehanizmom smještenim u kazetu koja funkcionira na potez.
| Prozor sa podštokom i prozorskom klupčicom unutarnjom i vanjskom od PVC-a. | kom. | 1 |  | 0
3.0. | SOBOSLIKARSKI RADOVI I PORAVANVANJE ZIDOVA SOBA 2 i 3
3.1. | Skidanje stare boje na stropovima i zidovima. Poravnavanje zidova brušenjem i nanošenjem mase za izravanvanje, te ponovnim brušenjem i ličenjem zidova i stropa u 2 sloja poludisprezivnom bojom. Nijansa boje za unutarnji premaz se određuje u dogovoru sa Naručiteljem.Uključuju zaštitu podova, namještaja, elektro instalacija, stolarije, te po potrebi privremeno uklanjanje dijelova namještaja i povrat namještaja po dogovoru sa Naručiteljem. U cijenu uračunato nanošenje impregnacijskog premaza na postojeće stare žbukane podloge. STAVKA ĆE SE IZVODITI U DOGOVORU SA NARUČITELJEM. | m² | 105 |  | 0
4.0. | UGRADNJA KOMARNIKA NA POSTOJEĆU PVC STOLARIJU NA 1. KATU
4.1. | SOBA 1 - UREDSKI PROSTOR
4.1.1. | KOMARNIK NA DVOKRILNI PVC PROZOR SA NAGIBNOM ROLETOM (UZ BALKONSKA VRATA)- Izrada, dobava, dostava i montaža fiksong sistema PVC komarnika, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora 1470 mm x 1620 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica | kom. | 1 |  | 0
4.2. | SOBA 2 - UREDSKI PROSTOR
4.2.1. | KOMARNIK NA DVOKRILNI PVC PROZOR SA NAGIBNOM ROLETOM (UZ BALKONSKA VRATA) - Izrada, dobava, dostava i montaža fiksnog sistema PVC komarnika, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora 1470 mm x 1620 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta..
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica bijele boje | kom. | 1 |  | 0
4.2.2. | KOMARNIK NA DVOKRILNI PROZOR - Izrada, dobava, dostava i montaža fiksnog sistema PVC komarnika, , dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju komarnika 1405 mm x 1610 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica bijele boje | kom. | 1 |  | 0
4.3. | SOBA 3 - SOBA ZA ODMOR
4.3.1. | KOMARNIK NA DVOKRILNI PROZOR - Izrada, dobava, dostava i montaža fiksnog sistema PVC komarnika, , dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora za ugradnju komarnika 1405 mm x 1610 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta.
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica bijele boje | kom. | 1 |  | 0
4.4. | SOBA 4 - UREDSKI PROSTOR
4.4.1. | KOMARNIK NA DVOKRILNI PVC PROZOR SA NAGIBNOM ROLETOM - Izrada, dobava, dostava i montaža fiskong sistema PVC komarnika, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora 1400 mm x 1600 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta..
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica bijele boje | kom. | 1 |  | 0
4.5. | KUHINJA I SANITARNI ČVOR
4.5.1. | KOMARNIK NA JEDNOKRILNI PVC PROZOR SA NAGIBNOM ROLETOM - Izrada, dobava, dostava i montaža fiskong sistema PVC komarnika, dimenzije svijetlog otvora unutarnjeg prostora 675 mm x 1615 mm. Obavezna izmjera na licu mjesta..
| Fiksni sistem komarnika od PVC dijelova i PVC mrežica bijele boje | kom. | 2 |  | 0
| Ukupni iznos ponude bez PDV-a: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNI IZNOS PONUDE S PDV-om: |  |  |  | 0
Mjesto i datum: ____________________________ |  | Odgovorna osoba ponuditelja: ___________________________